## diagrama
TRATADO
Nome | MICRO 2 |  |  | MICRO 2
Rua |  |  |  | ,,
Numero
Bairro
Cidade |  |  |  | ,
Estado
CEP |  |  |  | 0
Tensão de atendimento | 127/220 |  |  | Tensão de atedimento 127/220
Concessionaria | CPFL ENERGIA |  |  | REDE BT - CPFL ENERGIA
Sistema CC integrado ? | nao | String box CC | String box CC | Poste da CPFL ENERGIA
Tensão (V) |  | Chave seccionadora
Corrente (A) |  |  |  | x Chave seccionadora Vcc ¦ A
Quantidade
Corrente (kA) |  | DPS
Quantidade | 1 |  |  | 1x DPS Vcc ¦ In: Ka Imax: kA
Corrente (A) | 15 | Disjuntor | String box CA
Polos | Monopolar |  |  | Disjuntor Monopolar de 15 A
Corrente (kA) |  | DPS |  | 1 x DPS Vca ¦ In: kA Imax: kA
Quantidade | 0 | Neutro
bitola da string CA | 4 | Cabo |  | 1# 4(4) mm² PVC 70º | 1# 4(4) mm² PVC 70º
tipo de cabo da string CA | PVC 70º
Quantidade | 1 | Fase | Poste | Disjuntor Monopolar de 15 A
Quantidade | 0 | Neutro |  | 1# 4(4) mm ² PVC 70º | 1# 4(4) mm ² PVC 70º
Corrente (A) | 15 | Disjuntor
Tipo | PVC 70º | CABO
Diametro (mm) | 4
Projetista | SERGIO DOS SANTOS MARQUES | Rua Dr. Almir Pinheiro Martins, 104 - Jardim Yeda | Campinas / SP | 13060-624
Marca |  | Módulo |  | 0
Mordelo |  |  |  | 0
Potencia (W)
Quantidade | 7
Marca |  | Inversor |  | Inversor Grid Tie
Mordelo |  |  |  | 0
Nº de entrada | 4
Nº de mppt | 1
Potencia (kW) |  |  |  | KW
Quantidade | 2
Potência de Geração | 18
qtd_mod_entrada1 | 3 | 0 KW |  | 3 x Módulos FV Wp
qtd_mod_entrada2 | 3 | 0 KW |  | 3 x Módulos FV Wp
qtd_mod_entrada3 | 3 | 0 KW |  | 3 x Módulos FV Wp
qtd_mod_entrada4 | 3 | 0 KW |  | 3 x Módulos FV Wp
Corrente_Max_dps_cc
Corrente_Max_dps_ca
TensaoDPScc
TensaoDPSca
POTENCIA DE GERACAO |  | Projeto GFV kWp
Diametro Cabo - Modulos | 6 |  |  | 1# 6(6) mm² Negativo (-) | 1# 6(6) mm² Positivo (+)
TIPO de caixa | nd |  |  | Tipo de Caixa nd
Qtd DPS | 1 | DPS Poste
Tensão (V) |  | DPS Poste
Corrente In |  | DPS Poste
Corrente Imax |  | DPS Poste |  | 1x DPS V ¦ In: Ka Imax: kA
MONOPOLAR | R
BIPOLAR | R - S
TRIPOLAR | R - S - T |  |  | R
NEUTRO | N |  |  | R
TERRA | PE
Página 1 / 2 | 1 / 2
CA
Proteções do inversor
81
0/u
27
59
81
DF/dt
78
MPPT:
0
Inversor Grid Tie
0
KW
Diagrama Unifilar
TITULO
Proprietário:
Responsável Técnico:
MICRO 2
,,
,
SERGIO DOS SANTOS MARQUES
Rua Dr. Almir Pinheiro Martins, 104 - Jardim Yeda
Campinas / SP
13060-624
Projeto GFV kWp
3 x Módulos FV Wp
0
0 KW
0
3 x Módulos FV Wp
0
0 KW
0
3 x Módulos FV Wp
0
0 KW
0
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
3 x Módulos FV Wp
0
0 KW
0
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
3 x Módulos FV Wp
0
0 KW
0
3 x Módulos FV Wp
0
0 KW
0
3 x Módulos FV Wp
0
0 KW
0
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
3 x Módulos FV Wp
0
0 KW
0
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
CC
1
2
3
4
Proteções do inversor
81
0/u
27
59
81
DF/dt
78
MPPT:
0
CC
1
2
3
4
Inversor Grid Tie
0
KW
CA
Medidor Bidirecional
Disjuntor Monopolar de 15 A
1 x DPS Vca | In: kA Imax: kA
Poste da CPFL ENERGIA
M
REDE BT - CPFL ENERGIA
Tensão de atedimento 127/220
Tipo de Caixa nd
1# 4(4) mm ² PVC 70º
1# 4(4) mm ² PVC 70º
1x DPS V | In: Ka Imax: kA
Quadro de Distribuição
Cargas
String BOX CA
Disjuntor Monopolar de 15 A
1# 4(4) mm² PVC 70º
1# 4(4) mm² PVC 70º
1# 4(4) mm² PVC 70º
PE
N
R
N
R
Página 1 / 2