## diagrama
TRATADO
| Nome | HIGOR PIMENTEL |  |  | HIGOR PIMENTEL
| Rua | TUPÃ 414 |  |  | TUPÃ 414,414,SALERNO
| Numero | 414
| Bairro | SALERNO
| Cidade | SUMARÉ |  |  | SUMARÉ,SP
| Estado | SP
| CEP |  |  |  | 0
| Tensão de atendimento | 220/380 |  |  | Tensão de atedimento 220/380
| Concessionaria | CEMIG DISTRIBUICAO S.A |  |  | REDE BT - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
| Sistema CC integrado ? | sim | String box CC | String box CC | Poste da CEMIG DISTRIBUICAO S.A
| Tensão (V) |  | Chave seccionadora
Corrente (A)
Quantidade
| Corrente (kA) | 10 | DPS
| Quantidade | 2 |  |  | 2x DPS 30 Vcc ¦ In: 10 Ka Imax: 20 kA
| Corrente (A) | 15 | Disjuntor | String box CA
| Polos | Monopolar |  |  | Disjuntor Monopolar de 15 A
| Corrente (kA) | 10 | DPS |  | 1 x DPS 30 Vca ¦ In:10 kA Imax: 20 kA
| Quantidade | 0 | Neutro
| bitola da string CA | 123 | Cabo |  | 1# 123(123) mm² PVC 70º | 1# 123(123) mm² PVC 70º
| tipo de cabo da string CA | PVC 70º
| Quantidade | 1 | Fase | Poste | Disjuntor Monopolar de 32 A
| Quantidade | 0 | Neutro |  | 1# 4(4) mm ² PVC 70º | 1# 4(4) mm ² PVC 70º
| Corrente (A) | 32 | Disjuntor
| Tipo | PVC 70º | CABO
| Diametro (mm) | 4
| Projetista | SERGIO DOS SANTOS MARQUES | Rua Dr. Almir Pinheiro Martins, 104 - Jardim Yeda | Campinas / SP | 13060-624
| Marca | marca modulo 2 | Módulo |  | marca modulo 2
| Mordelo | modelo modulo 2 |  |  | modelo modulo 2
| Potencia (W) | 2030
| Quantidade | 3
| Marca | marca inversor 2 | Inversor |  | Inversor Grid Tie marca inversor 2
| Mordelo | modelo inversor 2 |  |  | modelo inversor 2
| Nº de entrada | 1
| Nº de mppt | 1
| Potencia (kW) | 10 |  |  | 10 KW
| Quantidade | 20
| Potência de Geração | 18
| qtd_mod_entrada1 | 3 | 6,09 KW |  | 3 x Módulos FV 2030 Wp
| qtd_mod_entrada2 |  | 0 KW |  | x Módulos FV 2030 Wp
| qtd_mod_entrada3 |  | 0 KW |  | x Módulos FV 2030 Wp
| qtd_mod_entrada4 |  | 0 KW |  | x Módulos FV 2030 Wp
| Corrente_Max_dps_cc | 20
| Corrente_Max_dps_ca | 20
| TensaoDPScc | 30
| TensaoDPSca | 30
| POTENCIA DE GERACAO | 6,09 | Projeto GFV 6,09 kWp
| Diametro Cabo - Modulos | 6 |  |  | 1# 6(6) mm² Negativo (-) | 1# 6(6) mm² Positivo (+)
| TIPO de caixa | nd |  |  | Tipo de Caixa nd
| Qtd DPS | 1 | DPS Poste
| Tensão (V) | 30 | DPS Poste
| Corrente In | 10 | DPS Poste
| Corrente Imax | 20 | DPS Poste |  | 1x DPS 30 V ¦ In: 10 Ka Imax: 20 kA
| MONOPOLAR | R
| BIPOLAR | R - S
| TRIPOLAR | R - S - T |  |  | R
| NEUTRO | N |  |  | R
| TERRA | PE
HIGOR PIMENTEL
TUPÃ 414,414,SALERNO
SUMARÉ,SP
SERGIO DOS SANTOS MARQUES
Rua Dr. Almir Pinheiro Martins, 104 - Jardim Yeda
Campinas / SP
13060-624
Projeto GFV 6,09 kWp
Proteções do inversor
String BOX CA
Quadro de Distribuição
Cargas
Medidor Bidirecional
Diagrama Unifilar
TITULO
Proprietário:
Responsável Técnico:
String BOX CC
CC
CA
81
0/u
27
59
81
DF/dt
78
MPPT:
0
1
2x DPS 30 Vcc | In: 10 Ka Imax: 20 kA
3 x Módulos FV 2030 Wp
marca modulo 2
6,09 KW
1 x DPS 30 Vca | In:10 kA Imax: 20 kA
Disjuntor Monopolar de 15 A
Poste da CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Disjuntor Monopolar de 32 A
Inversor Grid Tie marca inversor 2
modelo inversor 2
10 KW
modelo modulo 2
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
M
REDE BT - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Tensão de atedimento 220/380
1x DPS 30 V | In: 10 Ka Imax: 20 kA
Tipo de Caixa nd
1# 123(123) mm² PVC 70º
1# 123(123) mm² PVC 70º
1# 123(123) mm² PVC 70º
1# 4(4) mm ² PVC 70º
1# 4(4) mm ² PVC 70º
PE
N
R
N
R