## diagrama
TRATADO
Nome | CLEMILSON PEREIRA PONTE |  |  | CLEMILSON PEREIRA PONTE
Rua | R SETE, QD QUADRA F LOTE 14 |  |  | R SETE, QD QUADRA F LOTE 14,14,JD HELENA MARIA
Numero | 14
Bairro | JD HELENA MARIA
Cidade | SOROCABA |  |  | SOROCABA,SP
Estado | SP
CEP |  |  |  | 0
Tensão de atendimento | 127/220 |  |  | Tensão de atedimento 127/220
Concessionaria | CPFL ENERGIA |  |  | REDE BT - CPFL ENERGIA
Sistema CC integrado ? | sim | String box CC | String box CC | Poste da CPFL ENERGIA
Tensão (V) |  | Chave seccionadora
Corrente (A)
Quantidade
Corrente (kA) |  | DPS
Quantidade | 1 |  |  | 1x DPS Vcc ¦ In: Ka Imax: kA
Corrente (A) | 32 | Disjuntor | String box CA
Polos | Bipolar |  |  | Disjuntor Bipolar de 32 A
Corrente (kA) | 20 | DPS |  | 2 x DPS 275 Vca ¦ In:20 kA Imax: 40 kA
Quantidade | 0 | Neutro
bitola da string CA | 6 | Cabo |  | 2# 6(6) mm² PVC 70º | 1# 6(6) mm² PVC 70º
tipo de cabo da string CA | PVC 70º
Quantidade | 2 | Fase | Poste | Disjuntor Bipolar de 80 A
Quantidade | 1 | Neutro |  | 2# 25(25) mm ² PVC 70º | 1# 25(25) mm ² PVC 70º
Corrente (A) | 80 | Disjuntor
Tipo | PVC 70º | CABO
Diametro (mm) | 25
Projetista | DANILO SOARES COSTA | Avenida Inglaterra, 454, QD.117, Lote 1, Jardim Europa | Goiânia / GO | 74330-200
Marca | BYD | Módulo |  | BYD
Mordelo | BYD335P6K36-5B |  |  | BYD335P6K36-5B
Potencia (W) | 335
Quantidade | 20
Marca | PHB SOLAR | Inversor |  | Inversor Grid Tie PHB SOLAR
Mordelo | PHB5000T-DS |  |  | PHB5000T-DS
Nº de entrada | 2
Nº de mppt | 2
Potencia (kW) | 5 |  |  | 5 KW
Quantidade | 1
Potência de Geração | 18
qtd_mod_entrada1 | 10 | 3,35 KW |  | 10 x Módulos FV 335 Wp
qtd_mod_entrada2 | 10 | 3,35 KW |  | 10 x Módulos FV 335 Wp
qtd_mod_entrada3 |  | 0 KW |  | x Módulos FV 335 Wp
qtd_mod_entrada4 |  | 0 KW |  | x Módulos FV 335 Wp
Corrente_Max_dps_cc
Corrente_Max_dps_ca | 40
TensaoDPScc
TensaoDPSca | 275
POTENCIA DE GERACAO | 5 | Projeto GFV 5 kWp
Diametro Cabo - Modulos | 6 |  |  | 1# 6(6) mm² Negativo (-) | 1# 6(6) mm² Positivo (+)
TIPO de caixa | nd |  |  | Tipo de Caixa nd
Qtd DPS | 2 | DPS Poste
Tensão (V) | 275 | DPS Poste
Corrente In | 10 | DPS Poste
Corrente Imax | 20 | DPS Poste |  | 2x DPS 275 V ¦ In: 10 Ka Imax: 20 kA
MONOPOLAR | R
BIPOLAR | R - S
TRIPOLAR | R - S - T |  |  | R - S
NEUTRO | N |  |  | R - S
TERRA | PE
Proteções do inversor
String BOX CA
Quadro de Distribuição
Cargas
Medidor Bidirecional
Diagrama Unifilar
TITULO
Proprietário:
Responsável Técnico:
CC
CA
81
0/u
27
59
81
DF/dt
78
MPPT:
0
1
JDPR
2
2 x DPS 275 Vca | In:20 kA Imax: 40 kA
Disjuntor Bipolar de 32 A
Poste da CPFL ENERGIA
Disjuntor Bipolar de 80 A
10 x Módulos FV 335 Wp
BYD
3,35 KW
BYD335P6K36-5B
Inversor Grid Tie PHB SOLAR
PHB5000T-DS
5 KW
CLEMILSON PEREIRA PONTE
R SETE, QD QUADRA F LOTE 14,14,JD HELENA MARIA
SOROCABA,SP
DANILO SOARES COSTA
Avenida Inglaterra, 454, QD.117, Lote 1, Jardim Europa
Goiânia / GO
74330-200
Projeto GFV 5 kWp
10 x Módulos FV 335 Wp
BYD
3,35 KW
BYD335P6K36-5B
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
M
REDE BT - CPFL ENERGIA
Tensão de atedimento 127/220
2x DPS 275 V | In: 10 Ka Imax: 20 kA
Tipo de Caixa nd
1# 6(6) mm² Negativo (-)
1# 6(6) mm² Positivo (+)
2# 6(6) mm² PVC 70º
1# 6(6) mm² PVC 70º
1# 6(6) mm² PVC 70º
2# 25(25) mm ² PVC 70º
1# 25(25) mm ² PVC 70º
PE
N
R - S
N
R - S