## diagrama
TRATADO
| Nome | HIGOR PIMENTEL |  |  | HIGOR PIMENTEL
| Rua | TUPÃ |  |  | TUPÃ,414,SALERNO
| Numero | 414
| Bairro | SALERNO
| Cidade | SUMARÉ |  |  | SUMARÉ,SP
| Estado | SP
| CEP |  |  |  | 0
| Tensão de atendimento | 220/380 |  |  | Tensão de atedimento 220/380
| Concessionaria | EDP SP |  |  | REDE BT - EDP SP
| Sistema CC integrado ? | nao | String box CC | String box CC | Poste da EDP SP
| Tensão (V) | 20 | Chave seccionadora
| Corrente (A) | 10 |  |  | 30x Chave seccionadora 20 Vcc ¦ 10 A
| Quantidade | 30
| Corrente (kA) | 40 | DPS
| Quantidade | 4 |  |  | 4x DPS 60 Vcc ¦ In: 40 Ka Imax: 50 kA
| Corrente (A) | 25 | Disjuntor | String box CA
| Polos | Bipolar |  |  | Disjuntor Bipolar de 25 A
| Corrente (kA) | 70 | DPS |  | 2 x DPS 90 Vca ¦ In:70 kA Imax: 80 kA
| Quantidade | 1 | Neutro
| bitola da string CA | 4 | Cabo |  | 2# 4(4) mm² PVC 70º | 1# 4(4) mm² PVC 70º
| tipo de cabo da string CA | PVC 70º
| Quantidade | 2 | Fase | Poste | Disjuntor Bipolar de 25 A
| Quantidade | 1 | Neutro |  | 2# 25(25) mm ² EPR/XLPE 90º | 1# 25(25) mm ² EPR/XLPE 90º
| Corrente (A) | 25 | Disjuntor
| Tipo | EPR/XLPE 90º | CABO
| Diametro (mm) | 25
| Projetista | JOBSON ROBERTO FEITOSA DA SILVA | Rua Dr. Almir Pinheiro Martins, 104 - Jardim Yeda | Campinas / SP | 13060-624
| Marca | marca modulo | Módulo |  | marca modulo
| Mordelo | modelo modulo |  |  | modelo modulo
| Potencia (W) | 130
| Quantidade | 22
| Marca | marca inversor | Inversor |  | Inversor Grid Tie marca inversor
| Mordelo | modelo inversor |  |  | modelo inversor
| Nº de entrada | 4
| Nº de mppt | 2
| Potencia (kW) | 10 |  |  | 10 KW
| Quantidade | 20
| Potência de Geração | 18
| qtd_mod_entrada1 | 4 | 0,52 KW |  | 4 x Módulos FV 130 Wp
| qtd_mod_entrada2 | 5 | 0,65 KW |  | 5 x Módulos FV 130 Wp
| qtd_mod_entrada3 | 6 | 0,78 KW |  | 6 x Módulos FV 130 Wp
| qtd_mod_entrada4 | 7 | 0,91 KW |  | 7 x Módulos FV 130 Wp
| Corrente_Max_dps_cc | 50
| Corrente_Max_dps_ca | 80
| TensaoDPScc | 60
| TensaoDPSca | 90
| POTENCIA DE GERACAO | 2,86 | Projeto GFV 2,86 kWp
| Diametro Cabo - Modulos | 4 |  |  | 1# 4(4) mm² Negativo (-) | 1# 4(4) mm² Positivo (+)
| TIPO de caixa | nd |  |  | Tipo de Caixa nd
| Qtd DPS | 3 | DPS Poste
| Tensão (V) | 120 | DPS Poste
| Corrente In | 100 | DPS Poste
| Corrente Imax | 110 | DPS Poste |  | 3x DPS 120 V ¦ In: 100 Ka Imax: 110 kA
| MONOPOLAR | R
| BIPOLAR | R - S
| TRIPOLAR | R - S - T |  |  | R - S
| NEUTRO | N |  |  | R - S
| TERRA | PE
v1.5
Proteções do inversor
String BOX CA
Quadro de Distribuição
Cargas
M
Medidor Bidirecional
Diagrama Unifilar
TITULO
Proprietário:
Responsável Técnico:
String BOX CC
CC
CA
81
0/u
27
59
81
DF/dt
78
MPPT:
0
1
30x Chave seccionadora 20 Vcc | 10 A
2
3
30x Chave seccionadora 20 Vcc | 10 A
3
30x Chave seccionadora 20 Vcc | 10 A
2 x DPS 90 Vca | In:70 kA Imax: 80 kA
Disjuntor Bipolar de 25 A
Poste da EDP SP
Disjuntor Bipolar de 25 A
4 x Módulos FV 130 Wp
marca modulo
0,52 KW
modelo modulo
Inversor Grid Tie marca inversor
modelo inversor
10 KW
HIGOR PIMENTEL
TUPÃ,414,SALERNO
SUMARÉ,SP
JOBSON ROBERTO FEITOSA DA SILVA
Rua Dr. Almir Pinheiro Martins, 104 - Jardim Yeda
Campinas / SP
13060-624
5 x Módulos FV 130 Wp
marca modulo
0,65 KW
modelo modulo
6 x Módulos FV 130 Wp
marca modulo
0,78 KW
modelo modulo
7 x Módulos FV 130 Wp
marca modulo
0,91 KW
modelo modulo
4x DPS 60 Vcc | In: 40 Ka Imax: 50 kA
4x DPS 60 Vcc | In: 40 Ka Imax: 50 kA
4x DPS 60 Vcc | In: 40 Ka Imax: 50 kA
Projeto GFV 2,86 kWp
1# 4(4) mm² Negativo (-)
1# 4(4) mm² Positivo (+)
M
REDE BT - EDP SP
Tensão de atedimento 220/380
3x DPS 120 V | In: 100 Ka Imax: 110 kA
Tipo de Caixa nd
1# 4(4) mm² Negativo (-)
1# 4(4) mm² Positivo (+)
1# 4(4) mm² Negativo (-)
1# 4(4) mm² Positivo (+)
1# 4(4) mm² Negativo (-)
1# 4(4) mm² Positivo (+)
2# 4(4) mm² PVC 70º
1# 4(4) mm² PVC 70º
1# 4(4) mm² PVC 70º
2# 25(25) mm ² EPR/XLPE 90º
1# 25(25) mm ² EPR/XLPE 90º
PE
N
R - S
N
R - S